Kraków, dnia 18.04.2017 r.

Znak sprawy: FZ-281-63/17

LZ/ZP/1347/17

Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn: „Remonty w Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: FZ-281-63/17.

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:

PYTANIE  1

- Proszę o wyjaśnienie jakie drobne konstrukcje należy wycenić w poz. 2.1.25?

- Prosimy o modyfikacje § 8 ust. 1 projektu umowy. Użycie zapisu maksymalna wartość zamówienia wynosi sugeruje, że Zamawiajacy przewiduje jednokierunkową waloryzację (obniżenie) ceny zaproponowanej przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Tymczasem Wykonawca bez projektu wykonawczego, nie jest w stanie zweryfikować czy rzeczowo – ilościowy zakres prac opisany przez Zamawiającego w przedmiarze Inwestorskim jest wystarczający aby w pełni zrealizować przedmiot Zamówienia. Ponadto ust. 1 stoi w opozycji do ust. 2, w którym zapisano, że Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamawianych i wykonanych robót, a więc zarówno zwiększające jak i zmniejszające, zgodnie zresztą z ideą rozliczenia kosztorysowego.

ODPOWIEDŹ 1  - wyjaśnienie

Ad. 1

W poz. przedmiaru nr 2.1.25 należy wycenić konstrukcje z kątownika 45x45x4 o długości łącznej 1,0 m i masie 2,74 kg/1m x 25 szt. Z kątownika należy wykonać wspornik mocowany do ściany , który posłuży do mocowania linek ujętych w poz. 2.1.28 przedmiaru.

Ad. 2

Zamawiajacy nie zmienia zapisów § 8 ust. 1 projektu umowy.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-63/17.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x LZ/aa