SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

(stanowi odpowiednik „zapytania ofertowego”)

na

,,Zaprojektowanie oraz budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz 
z towarzysząca infrastrukturą na terenie pętli autobusowej przy ul. Aleksandry 
w Krakowie”

zamówienie SEKTOROWE

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 225 000 euro

Znak sprawy: LZ-281-123/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, 
na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.

W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

Niniejsza procedura odpowiada procedurze „Zasada konkurencyjności”

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Adres do korespondencji:

MPK S.A., ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

– Dział Zamówień

Telefon: (+48) 12 254-12-44
Fax.: (+48) 12 254-12-41

e – mail:zamowienia@mpk.krakow.pl

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia	3

II.	Termin wykonania zamówienia	9

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków	9

IV.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.	12

V.	Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów	15

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami	15

VII.	Termin  związania  ofertą	16

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium	16

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert	17

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert	19

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny	19

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert	20

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia	22

XIV.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zawarciu umowy	24

XV.	Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy	24

XVI.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.	25

XVII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	26

XVIII.	Pozostałe informacje	26

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- Wymagania techniczne stanowiska ładowania autobusów elektrycznych zlokalizowanego na pętli autobusowej przy ul. Aleksandry (załącznik nr 1),

- Program funkcjonalno – użytkowy (załącznik nr 2),

- Ramowe wymagania dotyczące gwarancji, serwisu, dokumentacji i oprogramowania stanowiska ładowania pantografowego (załącznik nr 3 do SIWZ).

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4)

- Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 5),

- Wzór wykazu wykonanych zamówień (załącznik nr 6),

- Wzór wykazu osób (załącznik nr 7),

- Wzór zobowiązania o udostępnieniu zasobów (załącznik nr 8),

- Formularz oferty (załącznik nr 9),

- Projekt umowy (załącznik nr 10),

- Warunki gwarancji lub poręczeń wnoszonych jako wadium (załącznik nr 11 do SIWZ)

- Warunki przyłączenia stacji ładowania autobusów elektrycznych (załącznik nr 12 do SIWZ)

# Opis  przedmiotu  zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie punktu zasilającego autobusy elektryczne. Wykonanie punktu zasilającego składa się z zaprojektowania, wykonania przyłącza energetycznego, wykonania stanowiska ładowania pantografowego oraz jego posadowienia i uruchomienie na terenie pętli autobusowej przy ul. Aleksandry w Krakowie.

Kod CPV:

Kod: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Kod: 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Kod: 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Kod: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kod: 45232221-7 Podstacje transformatorowe

Kod: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Kod: 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Kod: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

- Opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 (Wymagania techniczne stanowiska ładowania autobusów elektrycznych oraz nr 2 do SIWZ (Program funkcjonalno – użytkowy).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawy i usługi powiązane. W ramach dostaw i usług powiązanych wymagane są:

  - przeglądy wynikające z instrukcji obsług urządzeń i prac budowlanych (DTR) w okresie udzielonej gwarancji. W przypadku niewykonania usług w terminach wynikających z DTR Zamawiający zleci  wykonanie tych prac stronie trzeciej, a kosztami obciąży Wykonawcę.

  - szkolenia w zakresie obsługi stanowiska ładowania pantografowego, o którym mowa w programie funkcjonalno – użytkowym (szkolenie przeprowadzone przez odbiorem końcowym robót),

  - opracowanie dokumentacji, w tym projektów budowlano – wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji wykonania i odbioru robót w przypadku budowy stacji trafo, dokumentacji powykonawczej,

  - uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zgód, uzgodnień, dotyczących również lokalizacji stanowiska

  - nadzory autorskie świadczone nad prowadzonymi robotami,

  - świadczenia z tytułu udzielanej gwarancji na stanowiska ładowania pantografowego.

- Wykonawca podaje w ofercie cenę rozumianą jako sumę składników:

  - za zaprojektowanie robót  budowlanych,

  - za wykonanie robót  budowlanych,

  - za dostawę stanowiska ładowania pantografowego.

- Na potrzeby wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć, że stanowisko ładowania pantografowego jest to zespół funkcjonalnie ze sobą powiązanych urządzeń stacjonarnych, bez części mocującej związanej z gruntem i bez instalacji doprowadzającej energię elektryczną od jej dostawcy, przeznaczonych do ładowania pojazdów za pomocą pantografu, w skład którego wchodzą:

- platforma ładowania i ładowarki,

- okablowanie,

- urządzenia sterujące,

- a także urządzenia zabezpieczające i podtrzymujące.

# Opis zadania związanego z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych zawiera program funkcjonalno – użytkowy. Warunki przyłączenia stacji ładowania autobusów elektrycznych określa załączniki nr 12 do SIWZ.

- Stanowisko ładowania pantografowego musi być zaakceptowane przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej wizualizacji przed jego wykonaniem.

# Warunki realizacji zamówienia:

  - Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 4 dni roboczych od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace objęte niniejszym zamówieniem w dniu następnym po dniu przejęcia terenu budowy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane przepisami Prawa Budowlanego bieg terminów, o których mowa w pkt 8.1 oraz płatność (pkt 12) nastąpią po dokonaniu prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych.

# Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

# Wykonawca zobowiązany jest do przekazania planu BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) w ciągu tygodnia od daty przekazania terenu budowy.

# Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich dokumentów wymaganych prawem w celu ich zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

# Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumenty budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Prawa Budowlanego.

# Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji robót i oznakowania terenu budowy oraz uzyskania od wszystkich dysponentów działek zgody na wykonywanie prac. Koszt projektów i uzgodnień należy wliczyć w cenę oferty. Koszt zamknięcia dróg i chodników ponosi Wykonawca.

# Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane do realizacji robót materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), wymaganiom przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego i posiadać stosowne certyfikaty, atesty, itp. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie - Prawo Budowlane (t.j Dz. U. 2016 poz.290 z późn. zm.).

# Wykonawca obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie pisemne Zamawiającego na wbudowywane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem, przedstawiając atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk, DTR oraz dokonać uzgodnienia kolorystyki materiałów i kolorystyki urządzeń.

# Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, program funkcjonalno - użytkowy wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami, projekt budowlano – wykonawczy, warunki przyłączenia do sieci, specyfikacje wykonania i odbioru robót (jeśli dotyczy), wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robót.

# Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego porządkowania i sprzątania oraz utylizowania śmieci, odpadów materiałowych i innych pozostałościach po robotach z terenu budowy, a po każdym dniu pracy do uporządkowania i wyczyszczenia dróg dojazdowych.

# Koszty związane z opłatami za składowisko i utylizację ponosi Wykonawca.

# Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych w rejonie terenu budowy.

# W przypadku uszkodzenia dróg, w tym dróg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy niezwłocznie na własny koszt.

# Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót; koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca.

# Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającemu na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności stosowanych substancji chemicznych z kartami charakterystyk.

# W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta.

# Koszt przeglądów należy wliczyć w cenę oferty.

# Wykonawca jest zobowiązany uporządkować i posprzątać przed odbiorem końcowym cały teren budowy wraz z dojściami do niego oraz usunąć wszystkie zamontowane zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót.

# Wykonawca przejmuje na siebie na terenie budowy wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska i będzie je realizował i rozliczał w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

# Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i Ppoż.

# Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania spowodowanej przez siebie szkody i jej skutków niezwłocznie w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od momentu jej wykrycia, lub w uzasadnionych przypadkach, które mają wpływ na świadczenie usług przewozowych, w czasie krótszym.

# Nie usunięcie niezwłocznie szkody i jej skutków w ustalonym przez Zamawiającego czasie spowoduje, że Zamawiający przystąpi do jej usunięcia, a kosztami obciąży Wykonawcę.

# Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę należności ze swojego wynagrodzenia.

# Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Tauron Dystrybucja w zakresie wykonywania prac określonych w warunkach jako prace do wykonania przez dystrybutora.

# Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej (Autocad), inwentaryzację powykonawczą zgłoszoną do zasobów miejskich.

# Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia tych robót. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę takich odbiorów może skutkować nie odebraniem prac końcowych. Nie odebranie robót przez Zamawiającego w  terminie wskazanym powyżej nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

# Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Tauron Dystrybucja instrukcję współpracy. Koszt  opracowania instrukcji należy ująć w cenie oferty.

# Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru robót nie zawierający zastrzeżeń, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

# Warunkiem dokonania odbioru końcowego punktu zasilającego jest trzykrotna pozytywna próba zasilenia w energię elektryczną poprzez pantograf Schunka autobusu elektrycznego udostępnionego przez Zamawiającego, po uprzednim podaniu napięcia przez dystrybutora energii elektrycznej do punktu zasilającego. Parametry ładowania mają być dostępne dla Zamawiającego w trakcie procesu ładowania.

# Zamawiający przystąpi do odbioru projektu budowlano – wykonawczego w następnym dniu roboczym od dnia przekazania Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych wraz z projektem, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją wykonania i odbioru robót (jeśli dotyczy). Odbiór dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego.

# W przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń w notatce służbowej (2 - egz. – jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy), jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru wykonanego przedmiotu umowy i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym w notatce terminie.

# Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu 
umowy.

# Koszty związane z obsługą geodezyjną i geologiczną ponosi Wykonawca.

# Zamawiający żąda dostarczenia wykazu środków trwałych w ujęciu rzeczowo –finansowym o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł netto przy odbiorze końcowym.

# W przypadku gdy z decyzji; pozwolenia na budowę wynika konieczność dopuszczenia punktu zasilającego autobusy elektryczne do użytkowania Wykonawca po zakończeniu prac uzyska potrzebną decyzję wydawaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowanego dopuszczającą obiekt do użytkowania.

# Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia  wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, mają właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne.

# Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zasady Ppoż.:

  - Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania poniższych postanowień wynikających z Zarządzenia Zarządu MPK SA z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Wykonawcy wykonujących pracę na terenie należącym do MPK S.A. w Krakowie:

    - Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie robót jest kierownik Inspektoratu BHP, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik Inspektoratu BHP.

    - Wykonawca przed rozpoczęciem pracy na terenie robót, jest zobowiązany przekazać do Inspektoratu BHP pisemne oświadczenie, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, uprawnienia do wykonywania o kreślonych prac oraz, że zostali przeszkoleni w zakresie BHP.

    - Przekazanie Inspektoratowi BHP oświadczenia, o którym mowa w pkt. b), Koordynator lub wyznaczony przez niego pracownik Inspektoratu BHP potwierdza imienną pieczątką i podpisem na kopii oświadczenia. Potwierdzoną kopię oświadczenia Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w Dziale Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury, pod rygorem nie dopuszczenia do wykonywania prac na terenie robót

    - Koordynator i Wykonawca mają obowiązek informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

    - W razie wypadku przy pracy Wykonawcy albo wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników na terenie robót należy natychmiast powiadomić o tym Koordynatora i kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury i Gospodarza Obiektu na którym wykonywana jest praca.

    - Wyznaczenie Koordynatora, o którym mowa w pkt. a), nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

    - W przypadku nie spełnienia warunków wymienionych w pkt. b) do pkt. f), Koordynator lub pracownik Inspektoratu BHP ma prawo wstrzymać na terenie robót pracę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, informując o tym Dział Inwestycji Remontów i Obsługi Infrastruktury.

  - Koordynator lub pracownik Inspektoratu BHP jest obowiązany dostarczać Wykonawcy, w celu przekazania pracownikom, informacji o:

  - zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w obiekcie, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w wypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

  - działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń o których mowa w pkt. a),

  - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do poleceń i przepisów BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego.

  - Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by osoby, którymi posługuje się przy realizowaniu umowy nie spożywały alkoholu ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie obiektów Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na każde żądanie Zamawiającego od osób, o których mowa powyżej zgodę na kontrolę trzeźwości tych osób, podczas ich pobytu na terenie obiektów Zamawiającego.

# Miejsce wykonania zamówienia: na terenie pętli autobusowej przy ul. Aleksandry, Kraków.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# Warunki płatności:

# Rozliczenie z Wykonawcą będzie możliwe na podstawie protokołu odbioru częściowego 
i końcowego. Protokół odbioru częściowego lub końcowego nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę.

# Przewiduje się dwie zapłaty częściowe:

    - jedna zapłata nastąpi po wykonaniu projektu i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub uzyskaniu oświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu z Wydziału Architektury i Urbanistyki  w przypadku zgłoszenia - w wysokości do 15% ceny oferty z zastrzeżeniem że:

      - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie równe cenie podanej w pkt. 1 b) formularza oferty Wykonawcy (projektowanie robót budowlanych objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonaniem prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych), jeśli nie przekroczy ona 15% całkowitej ceny oferty.

      - W przypadku gdy cena podana w pkt. 1 b) formularza oferty Wykonawcy (projektowanie robót budowlanych  objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonaniem prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych) przekroczy 15% całkowitej ceny oferty, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości równej 15% całkowitej ceny oferty.

    - pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci po odbiorze punktu zasilającego wraz ze stanowiskiem ładowania.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze numeru umowy.

  - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie podpisania protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. Faktury muszą być wystawione odrębnie zgodnie z pkt. 12.2 SIWZ.

  - Ceny netto podane w ofercie nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.

- Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy, przedłożyć Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu  na warunkach określonych w pkt XIII.13 SIWZ potwierdzającego, że:

  - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonanie robót budowlanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości co najmniej 700 000 zł i Wykonawca albo Podwykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej projektowanie robót budowlanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości co najmniej 300 000 zł

albo

  - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej projektowanie i wykonanie robót budowlanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości co najmniej 1 000 000 zł.

- Wymagane warunki gwarancji:

  - okres pełnej gwarancji na stanowisko ładowania pantografowego: minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.

  - okres pełnej gwarancji na wykonane roboty, zabudowane materiały i pozostałe urządzenia, oraz posadowienie stanowiska: minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem zamówienia. Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót.

  - Ramowe wymagania dotyczące gwarancji, serwisu, dokumentacji i oprogramowania stanowiska ładowania pantografowego zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji robót budowlanych poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskazuje ewentualne usterki lub jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek. O stwierdzonych usterkach Zamawiający niezwłocznie, pisemnie powiadomi Wykonawcę, jednocześnie podając termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek we wskazanym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady.

  - Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl.

- Oddziaływanie przedmiotu zamówienia na środowisko:

  - Wykonujący robotę budowlaną jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy 
o Odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z późn. zm.) i Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2017.519 t.j).– dot. posiadania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpadów.

  - Wykonawca obowiązany jest we własnym zakresie usuwać i utylizować z terenu wykonywania roboty budowlanej odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach. Koszty związane z opłatami za składowisko ponosi Wykonawca. Transport odpadów i utylizacja mogą być wykonywane tylko przez podmioty do tego uprawnione posiadające odpowiednie zezwolenie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia „Kart przekazania odpadów” kopia i oryginał  do wglądu, w przypadku jeśli wystąpią odpady wymagające takiej dokumentacji.

  - Do robót budowlanych mogą być używane wyłącznie te substancje chemiczne, dla których Wykonawca dostarczył do akceptacji Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia karty charakterystyki. Karty charakterystyki muszą być zgodne z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenie Komisji (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca musi stosować się ściśle do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki. W przypadku stwierdzenia przez służby BHP, lub ochrony środowiska Zamawiającego braku kart, lub nieprzestrzegania przez Wykonawcę zaleceń zawartych w kartach charakterystyki, Wykonawca zostanie zobowiązany do uzupełnienia kart, lub zastosowania się do ich zaleceń w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia, lub niezastosowania się do ich zaleceń umowa może zostać rozwiązana.

  - Wykonawca na terenie budowy przejmuje na siebie wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska oraz zobowiązuje się realizować i rozliczać je w ramach prowadzonej działalności.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Wymagane jest raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych w cyklu cotygodniowym w wersji opisowej. Jeżeli po upływie 4 miesięcy od daty podpisania umowy nie zostanie przekazany Zamawiającemu kompletny projekt budowlano wykonawczy Zamawiający może rozwiązać umowę, z zastrzeżeniem iż termin 4 miesięcy może zostać wydłużony jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności prawnych lub technicznych niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w planowanym miejscu posadowienia stanowiska ładowania pantografowego autobusów elektrycznych w dniu 10.08.2017 r. Warunkiem przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego jest zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 08.08.2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: zamowienia@mpk.krakow.pl lub nr fax +48 12 254 12 43. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w spotkaniu ponoszą uczestnicy. Planowane rozpoczęcie wizji lokalnej w dniu 10.08.2017. godz. 10.00, pętla autobusowa przy ul. Aleksandry w Krakowie.

# Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania punktu zasilającego autobusy elektryczne: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

    - poprzez posiadanie wiedzy i doświadczenia rozumie się:

a.1. zaprojektowanie  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jednego zewnętrznego przyłącza energetycznego na podstawie wydanych przez dystrybutora energii elektrycznej warunków technicznych,

a.2.  wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jednego zewnętrznego przyłącza energetycznego na podstawie wydanych przez dystrybutora energii elektrycznej warunków technicznych o wartości minimum 100.000 zł netto (sto tysięcy złotych) ,

a.3. dostarczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum jednej ładowarki do pojazdów elektrycznych o mocy ładowarki minimum 50 kW.

Zakres o którym mowa w pkt. a.1., a.2., a.3. może zostać spełniony w ramach trzech różnych zamówień.

W przypadku, gdy wartość wykonanych robót budowlanych z pkt a.2. wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN), Wykonawca ustala wartość wykonanej roboty budowlanej w PLN na dzień wykonania roboty budowlanej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania roboty budowlanej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu średniego NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonego.

Do sposobu liczenia terminów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – art. 112 tj. „termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.”

    - poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozumie się dysponowanie osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (minimum 1 osoba), posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń

b.1. do projektowania w branżach:

- architektonicznej

- Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 	elektroenergetycznych bez ograniczeń

b.2. do kierowania robotami budowlanymi w branżach:

.

- Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- drogowej

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 	elektroenergetycznych bez ograniczeń

b.3. uprawnienia E i D w zakresie urządzeń elektroenergetycznych grupy I do 15 kV;

Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia (w tym wpis na listę członków właściwego  samorządu zawodowego) wydane na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pojęcie „uprawnienia budowlane” należy rozpatrywać z uwzględnieniem przepisów  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394) oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2014r, poz. 1946).

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w 8 i 9.1-9.3.

Jeżeli zasoby innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia lub dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 1.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 1 mogą być spełnione przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie.

- W przypadku, o którym mowa w punkcie 3, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w punkcie 4, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 3, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

- Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej SIWZ, w zakresie spełnia / nie spełnia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

  - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 1.1 do 1.3;

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem pkt XII.2 SIWZ;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  - posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym (kierownikiem Zamawiającego) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,

    - pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III.1 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione dla poszczególnych wspólników lub dla samej spółki.

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt III.8.4 – III.8.8. SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust 1. pkt. 13 ustawy Prawo Zamówień Publicznych potwierdza brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z pkt. III.8.4 SIWZ. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych potwierdza brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy odpowiednio z pkt. III.8.5, III.8.6, III.8.7, III.8.8 SIWZ. Zamawiajacy nie wymaga złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących członków organu nadzorczego i prokurentów.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt III.8.5 – III.8.8. SIWZ mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt III.8.5 – III.8.8. SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w III.8.9. SIWZ 
(art. 24 ust 1. pkt. 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) - dotyczy podmiotów zbiorowych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w pkt. III.9.5 SIWZ (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

  - Wykazu wykonanych zamówień, o których mowa w punkcie III.1.2.a.1., a.2, a.3 SIWZ; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o których mowa w punkcie III.1.3. SIWZ - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Dowody potwierdzające, że zamówienia wykazane przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 1.8 zostały wykonane w sposób należyty, dodatkowo w przypadku robót budowlanych wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są:

    - poświadczenie,

    - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a)

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie zostały wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. III.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt III.2 SIWZ, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia składając dokumenty dotyczące w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - w szczególności Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w pkt III.2 SIWZ  do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego ma wynikać, że udostępnienie zasobu jest rzeczywiste i sposób korzystania z niego przez Wykonawcę zapewni należyte wykonanie zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

- W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.2 do 1.7 składa każdy z podmiotów - samodzielnie. W przypadku spółki cywilnej dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1 oraz 1.7 winny zostać złożone w imieniu wspólników przez pełnomocnika lub każdego ze wspólników spółki cywilnej.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt III.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w III.2 SIWZ biorących udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.1 do 1.7. oraz w zakresie udostępnianych zasobów odpowiednio 1.9  lub 1.8 i 1.10.

- Dokumenty wymienione w pkt. 1.1, 1.7 oraz 2.4 muszą być przedstawione w formie oryginału. Dokumenty wymienione w pkt. 1.2 - 1.6, 1.8-1.10 oraz 2.1 - 2.3 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, a w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2 wydanym w Polsce w formie wydruku wygenerowanego ze strony internetowej CEIDG (osoby fizyczne) lub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (osoby prawne).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w III.2 SIWZ - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy, lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez tego Wykonawcę lub te podmioty.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:

  - w punktach 1.2 – 1.4 i 1.6- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - w punkcie 1.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w pkt III.8.4 – 8.8 SIWZ.

- Dokument, o którym mowa w pkt 7.1.lit. a) i c) oraz pkt. 7.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokument, o którym mowa w pkt 7.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Ponadto na żądanie Zamawiającego wystosowane po upływie terminu składania ofert Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i złożył odpis z rejestru ma obowiązek złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

# Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty Wykonawcy mogą przekazywać pod adresy wskazane w pkt. VI SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazane pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty faksem lub drogą elektroniczną., każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

# Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

# Przedstawiciel Działu Zamówień – p. Karolina Ciesielska

# Adres korespondencyjny:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3

30-347 Kraków

Dział Zamówień

# fax:  +48 12 254-12-41

# e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania  ofert  wadium w wysokości: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100)

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto Zamawiającego w BZ WBK nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742, z dopiskiem „Wadium – punkt zasilający autobusy elektryczne, znak sprawy LZ0281-123.17”. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu wadium na konto, do oferty należy dołączyć kopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w formie umożliwiającej zwrot. Siedziba instytucji wystawiającej gwarancję lub poręczenie musi być zlokalizowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, które jest stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych, których  stroną jest Unia Europejska.

Dokument gwarancji lub poręczenia musi zawierać w treści możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego na zasadach określonych w załączniku „warunki gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako wadium”. Dokument gwarancji lub poręczenia musi być sporządzony w języku polskim pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w pkt. XII.2 SIWZ nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. IV.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty dodatkowe oraz drukowana literatura dostarczona przez Wykonawcę  może być sporządzona w języku innym, pod warunkiem, że dołączone do nich będzie dokładne tłumaczenie ustępów związanych ze sprawą na język polski. Dopuszcza się używanie w opisie przedmiotu oferty powszechnie stosowanych obcojęzycznych określeń, w szczególności  informatycznych.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA

adresat:		MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tryb zamówienia:	przetarg sektorowy

znak sprawy:		LZ-281-123/17

temat zamówienia:	„Zaprojektowanie oraz budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z towarzysząca infrastrukturą na terenie pętli autobusowej przy ul. Aleksandry w Krakowie”

nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy): .......................................................................................

adres Wykonawcy: 	...............................................................................................................

Oferta. „Nie otwierać przed 22.08.2017 r. godz. 10.00”

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie kopie składane wraz z ofertą muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w pkt III.2 SIWZ, kopie dokumentów  dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Imię, nazwisko oraz stanowisko każdej osoby podpisującej ofertę należy wpisać literami drukowanymi lub wydrukować poniżej podpisu. Upoważnienie takie ustanowić należy poprzez pisemne Pełnomocnictwo dołączone do oferty. Wszystkie strony oferty, z wyjątkiem niezmienionej drukowanej literatury, powinny  być parafowane przez osobę/osoby, które podpisują ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość przystawienia pieczątki imiennej osoby podpisującej dokumenty.

  - Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania, złożenia oferty ponosi wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany 
w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna.

  - Opakowanie, w którym składana jest zmieniona oferta powinno spełniać wszystkie wymagania dotyczące opakowania oferty (nieprzezroczyste, trwale zamknięte opakowania) i być oznakowane tak jak oferta pierwotna, w szczególności powinno być opatrzone napisem:” NIE OTWIERAĆ PRZED…” i dodatkowo napisem „ZMIANA”.

  - Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna. Dodatkowo opakowanie, w którym składane jest powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE”.

  - Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty jest ona zwracana Wykonawcy bez otwierania, chyba że co innego wynika z treści powiadomienia o wycofaniu oferty.

  - Dopuszcza się zwrot  wycofanej oferty do rąk własnych Wykonawcy.

  - Od Wykonawcy osobiście odbierającego ofertę wymaga się odpowiednio:

    - Przedstawienia dokumentu tożsamości;

    - Złożenia czytelnego podpisu z datą pod oświadczeniem potwierdzającym osobisty odbiór oferty;

    - Jeżeli ofertę odbiera pełnomocnik Wykonawcy – zobowiązany jest do pozostawienia w aktach sprawy pełnomocnictwa do osobistego odebrania wycofanej oferty

- Zawartość oferty jaką składa Wykonawca:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ), podpisany przez Wykonawcę, w sposób określony w punkcie 1.7:

  - Oświadczenia i dokumenty:

    - Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, (UWAGA: zgodnie z punktem VIII.4. SIWZ - oryginał dokumentu wadialnego  potwierdzającego wniesienie wadium w formie gwarancji i poręczeń należy złożyć  wraz z ofertą w formie umożliwiającej ich zwrot po zakończeniu postępowania) .

    - Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami pkt III.4-5 SIWZ (jeśli dotyczy).

  - Umowa spółki cywilnej określająca sposób reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy).

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 22.08.2017 r. do godz. 09.00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta złożona po terminie nie podlega zwrotowi.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2017 r. o godz. 10.00 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych istotnych elementów ofert.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).

- Wszystkie składniki ceny oferty należy podać z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku

- W ofercie należy podać cenę za wykonanie całego zamówienia - wartości netto i brutto oraz stawki podatku od towarów i usług VAT – obliczoną na podstawie sumy cen za dostawę stanowiska ładowania pantografowego, zaprojektowanie robót budowlanych objętych programem funkcjonalno – użytkowym, wykonanie robót budowlanych objętych programem funkcjonalno – użytkowym.

  - Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji wykonania i odbioru robót w przypadku budowy stacji trafo, przekazania praw autorskich do dokumentacji, uzyskania niezbędnych zgód i decyzji, nadzorów autorskich, należy wliczyć w cenę projektowania robót budowlanych.

  - Koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, przekazania praw autorskich do dokumentacji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy), przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego robót, gwarancji i rękojmi na roboty należy wliczyć w cenę wykonania robót budowlanych.

  - Koszty szkolenia z obsługi urządzenia, koszty obsługi serwisowej/ wsparcia stanowiska ładowania pantografowego oraz przeglądów w okresie gwarancji należy wliczyć w cenę urządzenia.

- Ceny powinny zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinny uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenach powinny być również uwzględnione podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itd.

- Oferowana cena robót budowlanych ma zawierać koszty wszelkich prac, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty (wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm i zasad sztuki budowlanej w oparciu o dokumentację przetargową).

- Ceny nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- W przypadku braku złożenia w ofercie informacji dotyczącej obowiązku podatkowego lub złożenia informacji sprzecznej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia czy wobec oferty Wykonawcy zachodzą podstawy do poprawy omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty lub do odrzucenia oferty jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli ze specyfiki przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy składającego ofertę nie wynika, że wybór oferty nakłada na Zamawiającego obowiązek podatkowy, Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Wykonawcy do składania wyjaśnień w tym zakresie.

- Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie:

  - nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,

  - lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,

  - albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy,

  - lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu o którym mowa w IV.1.2 SIWZ w przypadku, gdy dokument ten Zamawiający jest w stanie uzyskać w formie wydruku wygenerowanego ze strony internetowej CEIDG (osoby fizyczne) lub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (osoby prawne). W takiej sytuacji wykluczenie Wykonawcy z pkt III.8.3 SIWZ nie znajduje zastosowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty:

  - oczywiste omyłki pisarskie;

  - omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający zastrzega, że odchylenia obliczonych przez Wykonawcę wartości wynikające z zastosowania różnych sposobów zaokrąglania nie stanowią omyłek rachunkowych wymagających poprawiania.

W przypadku, gdy cena będzie zawierała więcej niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający  zaokrągli cenę  do 2 (dwóch) miejsc po przecinku, tj. dla cyfr mniejszych od 5 cenę zaokrągli w dół, a dla cyfr równych lub większych od 5 cenę zaokrągli w górę.

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” z zastrzeżeniem punktu 4.3;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 4.3;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

  - Wykonawca został wykluczony z postępowania.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - Cena oferty (brutto) – 90% wyrażona w PLN

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o wzór:

Vxc = (Cn / Cx )x 90% x 100, gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  najniższa cena oferty brutto ze wszystkich ofert,

Cx	–  cena oferty brutto - oferty badanej.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

Maksymalną liczbę 90 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną spośród ofert podlegających ocenie.

  - Okres gwarancji na stanowisko ładowania pantografowego 10% wyrażony w pełnych miesiącach

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o punktację określoną w poniższej tabeli:

| Ilość miesięcy oferowanej gwarancji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| od 36 miesięcy do 41 miesięcy | 0 pkt |
| od 42 miesięcy do 47 miesięcy | 2,5 pkt |
| od 48 miesięcy do 53 miesięcy | 5 pkt |
| od 54 miesięcy do 59 miesięcy | 7,5 pkt |
| 60 miesięcy i więcej | 10 pkt |

Maksymalną liczbę 10 pkt otrzyma oferta z okresem gwarancji na stanowisko ładowania pantografowego 60 miesięcy i więcej.

W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji na stanowisko ładowania pantografowego Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy możliwy okres tj. 36 miesięcy.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

Suma punktów uzyskanych w obu kryteriach stanowi podstawę porównania ofert.

Maksymalnie w obydwu kryteriach można otrzymać 100 pkt.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli w postępowaniu nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  - nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku tym jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia sektorowego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Umowa jest zawierana w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w punkcie XII.13

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przez zawarciem umowy z Zamawiającym, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę tych wykonawców, w której:

  - wykonawcy wskażą:

    - sposób reprezentacji wykonawców wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Zamawiającym, w zakresie: podpisania umowy z Zamawiającym, podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, realizowania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady;

    - wykonawcę upoważnionego do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami na podstawie  których Zamawiający będzie dokonywał zapłaty i do otrzymywania płatności od Zamawiającego;

  - zawarte będzie oświadczenie że wszyscy wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  zawartej z Zamawiającym.

Umowa może nie zawierać powyższych postanowień, jeżeli z innych dokumentów Wykonawcy złożonych Zamawiającemu (np. pełnomocnictw, oświadczeń) wynikać będzie, że spełnione zostały powyższe wymagania.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy, przed zawarciem umowy z Zamawiającym przedłoży Zamawiającemu aktualny na dzień zawarcia umowy wykaz Podwykonawców, którymi zamierza posługiwać się Wykonawca przy jej realizowaniu; Wykaz ma zawierać:

  - pełne nazwy Podwykonawców oraz ich adresy,

  - informację o zakresie zamówienia powierzonego Podwykonawcom;

  - informacje z których Podwykonawców, Wykonawca będzie korzystać przy realizowaniu umowy w dacie rozpoczęcia robót objętych umową z Zamawiającym;

Jeżeli po upływie terminu składania ofert Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt III.2 SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy jest on zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć, na żądanie Zamawiającego umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.

- W przypadku nie wskazania w formularzu oferty nr rachunku bankowego Wykonawcy na potrzeby rozliczeń   za realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać swój nr  rachunku.

- Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym treść projektu  dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia.

- Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wskazać Koordynatora odpowiedzialnego za realizację umowy oraz Kierownika Budowy wraz z podaniem adresu, nr telefonu i adresem poczty elektronicznej do kontaktów.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób w zakresie określonym w pkt. III.1.2 SIWZ w szczególności kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu „uprawnień budowlanych”, aktualnych uprawnień  E i D  oraz aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy, przedłożyć Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w pkt I.13 SIWZ.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej musi obejmować okres realizacji zamówienia. W przypadku upływu ważności polisy w trakcie trwania realizacji zamówienia, na co najmniej 7 dni przed upływem ważności polisy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy pod rygorem ubezpieczenia na jego koszt przez Zamawiającego lub naliczenia kar umownych.

W przypadku, gdy wartość ubezpieczenia wyrażona jest w inne walucie niż złoty (PLN), Zamawiający przeliczy wartość ubezpieczenia w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszenia.

- Wykonawca przed zawarciem umowy przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - terminowy wykonywanych czynności w ramach udzielonego zamówienia. Niedostarczenie harmonogramu będzie skutkowało brakiem zapłaty za odbiory częściowe, zapłata nastąpi na podstawie odbioru końcowego. Akceptacja harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego polega na stwierdzeniu: zgodności harmonogramu z zakresem robót wynikających z SIWZ i złożonej oferty, prawidłowości kolejności wykazanych etapów (części robót) zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywanych prac, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uwarunkowaniami określonymi w pkt.I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy oraz zgodności wartości wykazanych etapów (części robót) z wyceną wynikającą ze złożonej oferty.

- Harmonogram musi zawierać ramy czasowe tj. podział na poszczególne miesiące robót wraz ze wskazaniem pozycji z kosztorysu ofertowego i kwot robót, które będą wykonywane we wskazanym okresie czasu

- Dokumenty o których mowa w pkt. 5, 6 (jeśli będą wymagane) oraz 7- 13 wybrany Wykonawca powinien dostarczyć do Działu Zamówień we wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty terminie. Dokument o którym mowa w pkt. 14 powinien być wcześniej zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, II p., pokój nr 226).

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę, z nałożonych przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w pkt. 5, 6 (jeśli będą wymagane) oraz 7-14 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wadium na podstawie pkt. VIII.12. SIWZ.

# Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zawarciu umowy

# Wykonawca zobowiązany jest do przekazania planu BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) w ciągu tygodnia od daty przekazania terenu budowy.

# Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich dokumentów wymaganych prawem w celu ich zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

      - Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu oraz projektu organizacji robót i oznakowania terenu budowy. Koszt projektów należy wliczyć w cenę oferty. W przypadku obiektu należącego do Zamawiającego projekt należy uzgodnić w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

      - W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 - 3 Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy wizualizacji stanowiska ładowania pantografowego w trzech wariantach celem akceptacji. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej wizualizacji (żadnego z 3 wariantów) Wykonawca przedstawia ponownie do akceptacji w terminie 5 dni roboczych zmienioną wizualizację (w 3 wariantach).

# Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w danym zadaniu, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz poręczeń wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią załącznik do istotnych postanowień umowy. Zamawiający zastrzega, że projekt gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty, przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 1.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w punkcie 8, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie najdłuższego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady tj. nie wcześniej niż w terminie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń.

- W dacie odbioru końcowego zabezpieczenie ma być aktualne i zgodne z warunkami umowy. Gdyby termin realizacji umowy uległ przesunięciu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aktualność zabezpieczenia w dacie odbioru końcowego a w razie potrzeby przedłożyć stosowne dokumenty stwierdzające aktualność zabezpieczenia w tej dacie.

- Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w szczególności, gdy Wykonawca:

  - nie zrealizował robót,

  - nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady,

  - nie reguluje należności wobec podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego robót

  - nie realizuje przeglądów wynikających z instrukcji obsług urządzeń i prac budowlanych (DTR)

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień załączonych do specyfikacji.

- Do umowy z Wykonawcą zostanie dołączony wzór zatwierdzenia materiałów i recept.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz z umową załącznik nr 2 Pisma okólnego nr 12 Dyrektora Generalnego MPK S.A. w Krakowie z dnia 21.10.2009 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

- Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Prawa Budowlanego niżej wymienione  dokumenty budowy, tj.:

  - protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,

  - zatwierdzenia materiałów wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych,

  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

  - sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, jeśli będą organizowanie,

  - protokoły odbioru robót,

  - korespondencja.

  - protokoły badań jeżeli będą wymagane

- Do protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  - Decyzje dopuszczenia do użytkowania (jeśli dotyczy)

  - Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót klauzulowaną 2 egz + wersja elektroniczna, zgłoszona do zasobów

  - Oryginał Dziennika Budowy i oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy

  - Dokumentację powykonawczą 2 egz + wersja elektroniczna

  - wykaz środków trwałych w ujęciu rzeczowo – finansowym o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł,

  - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli badania występują.

- pomiary elektryczne - 2 egzemplarze

- zatwierdzenia materiałów wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych

  - Oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska

- Wykonawca  przekaże niezwłocznie Zamawiającemu aktualne: uprawnienia E i D, zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w przypadku gdy ich ważność wygaśnie w trakcie obowiązywania umowy.

- Przekroczenie umownego terminu wykonania prac 	może spowodować naliczanie kar umownych za każdy dzień opóźnienia.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy przysługuje od momentu wszczęcia postępowania prawo do wniesienia protestu na następujące czynności Zamawiającego:

  - Na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji,

  - Na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia,

  - Na wykluczenie protestującego Wykonawcy z postępowania,

  - Na odrzucenie oferty protestującego Wykonawcy,

  - Na wybór Wykonawcy w postępowaniu.

- Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

- Protest dotyczący postanowień „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

- Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

- O złożeniu protestu Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

- Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też Wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpią do protestu. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

- Protest rozpatruje Zarząd MPK S.A. w Krakowie, w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

- Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.

- Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia protestu zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia.

- W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub unieważnia postępowania.

# Pozostałe informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali „Specyfikację istotnych warunków zamówienia”, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Dokonaną modyfikację przekazuje się jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu sektorowego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPK S.A. w Krakowie oraz Kodeksu Cywilnego.

Z a t w i e r d z i l i:

Kraków, dnia: ..............2017 r.	w dniu: .......... 2017 r.

KF -	.........................................

DW -	.........................................

RW -	.........................................

PP -	.........................................

KC -	.........................................